Рабочая программа профессиональной подготовки разработана на основе профессионального стандарта «Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.  №181н от 15.02.2017

Организация-разработчик: ГАПОУ  «Сельскохозяйственный техникум» г. Бугуруслана

Разработчики:

Парфенов А.Н. – преподаватель специальных дисциплин

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2.ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОБЩЕННЫХ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 9 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 22 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 24 |

Пояснительная записка

1.Общие положения

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной программы  составляют:

– Федеральный закон «Об образовании»;

– Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности общего образования»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации";

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 01.11.2005 г.;

– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154 "Об утверждении Перечня основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), программы обучения которых, должны согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору";

– Приказ Минобразования России от 29.10.01 №3477 "Об утверждении Перечня профессий профессиональной подготовки";

- Профессиональный стандарт. «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике». Приказ Министерства труда и социальной защиты России от 15 февраля 2017 года №181н

Термины, определения и используемые сокращения

В программе используются следующие термины и их определения:

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области.

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной программы.

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере  профессиональной деятельности.

ПМ – профессиональный модуль;

ОК – общая компетенция;

ПК – профессиональная компетенция.

1.1.Требования к поступающим:

На профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки  принимаются  лица различного возраста, ранее не имевшие  профессии рабочего или должности служащего.

На профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих, принимаются лица  уже имеющие  профессию рабочего или должность служащего, с целью получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом  потребностей производства, вида профессиональной  деятельности.

На профессиональное обучение по программам  повышения квалификации  рабочих и служащих принимаются лица уже имеющие профессию рабочего или должность служащего, в целях последовательного  совершенствования профессиональных знаний, умений  и навыков   по имеющейся профессии  рабочего или имеющейся должности  служащего без повышения  образовательного уровня.

6.Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных программ профессионального  обучения по программам  профессиональной подготовки по профессиям  рабочих, должностям  служащих при условии их обучения по основным  общеобразовательным , программам  или образовательным программам среднего профессионального  образования , предусматривающим получение среднего общего образования .

7. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет  осуществляется только по тем профессиям рабочих  и должностям служащих , работа по которым  не запрещена или не ограничена для указанных лиц в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы 240 часов при очной форме подготовки.

1.3. Квалификационная характеристика выпускника

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Код профессии- 18494

в качестве  «Слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

2. Характеристика подготовки

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки.

Основная цель подготовки по программе –  прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей:

| № п/п | Элементы учебного процесса, в т.ч. профессиональные модули, междисциплинарные курсы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| ОП.01 | Основы электротехники | 6 |
| ОП.02 | Основы электроники | 40 |
| ОП.03 | Основы метрологии и техники измерений | 12 |
| ОП.04 | Технические средства контроля теплоэнергетических параметров (температура, давление, расход, уровень) | 116 |
| ОП.05 | Автоматическое регулирование типовых технологических параметров | 8 |
| ОП.06 | Дистанционное управление и основы телемеханики | 26 |
| ОП.07 | Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) | 14 |
| ОП.08 | Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля | 14 |
| ОП.09 | Охрана труда и техника безопасности. | 4 |

В результате освоения рабочей программы  слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

должен уметь выполнять следующие виды работ:

-Ремонт, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача сложных электромагнитных, электродинамических, теплоизмерительных, оптико-механических, счетных, автоматических, пиротехнических и других приборов с подгонкой и доводкой деталей и узлов.

-Настройка и наладка устройства релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики.

-Определение дефектов ремонтируемых приборов и устранение их.

-Слесарная обработка деталей по 7 - 10 квалитетам и сборка зубчатых и червячных зацеплений.

-Составление и монтаж сложных схем соединений.

-Вычисление абсолютной и относительной погрешности при проверке и испытании приборов.

- Составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов и аттестатов на приборы и автоматы.

должен знать:

-устройство, принцип работы и способы наладки ремонтируемых и юстируемых сложных приборов, механизмов, аппаратов;

-назначение и способы наладки контрольно-измерительных и контрольно-юстировочных приборов;

-способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и правила снятия характеристик при их испытании;

- правила расчета сопротивлений;

-схемы сложных соединений;

-правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытании приборов; -обозначения тепловых и электрических схем и чертежей;

- систему допусков и посадок;

-квалитеты и параметры шероховатости;

-основы механики и электроники в объеме выполняемой работы.

3.Требования к кадровому обеспечению учебного процесса.

Преподаватели специальных дисциплин и профессиональных модулей имеют высшее или среднее профессиональное образование.

Мастера производственного обучения имеют среднее профессиональное образование и разряд на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Стаж работы по профессии с соответствующим разрядом не менее трех лет. Преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет.

4.Требования к организации учебного процесса.

Учебные группы по подготовке квалифицированных рабочих по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» создаются численностью  10 и более  человек.

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствующей учебной документации.

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий - 1 академический час (45 минут), Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных кабинетах с использованием учебно-методических и учебное - наглядных пособий в соответствии с Перечнем учебных материалов для подготовки слесарей  по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Производственное обучение является основой профессиональной подготовки, целью которой является формирование у слушателей практических умений и навыков в соответствии с требованиями профессиональной характеристики. Целями производственного обучения по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» является овладение знаниями и умениями при проведении работ по обеспечению бесперебойной  работы контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;

# 5. Содержание  профессионального обучения

| Наименование разделов, дисциплин | Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Тема 1. Основы электротехники. | Содержание | 6 |
|  | 1 | Понятия основных электрических величин. Единицы измерения электрических величин. Понятие электрической цепи. Основные законы электротехники (закон Ома, первый закон (правило) Кирхгофа, второй закон (правило) Кирхгофа, закон сохранения энергии (баланс мощностей)). Электрические методы измерений (напряжения, тока, сопротивления, мощности). Основные показатели электроизмерительных приборов. Последовательное и параллельное соединение элементов. Электромагнитное реле. |  |
|  | Лабораторные занятия | 2 |
|  | 1 | №1 Ознакомление с мультиметрами. Измерение электрических величин. | 1 1 |
|  | 2 | №2 Ознакомление с мультиметрами. Измерение электрических величин. |  |
|  | 3 | №3 Правила пользования паяльником. (самостоятельно) |  |
| Тема 2. Основы электроники | Содержание | 40 |
|  | 1 | Классификация и характерные свойства проводников. Влияние внешних факторов на проводимость. Провода и кабели. Материалы с большим удельным сопротивлением. Сплавы для термопар. Классификация и основные параметры резисторов. Резисторы с нелинейной вольтамперной характеристикой. Датчики на основе резисторов. Основные типы и конструкция конденсаторов. Конденсаторы с нелинейной вольтфарадной характеристикой. Катушки индуктивности и трансформаторы. Вакуумная электроника. Электронная эмиссия. Конструкция и электроды электровакуумных ламп. Типы электровакуумных ламп. Линейные элементы электроники. Приборы на основе полупроводников. Однопереходные полупроводниковые приборы – диоды. Многопереходные полупроводниковые приборы – биполярные транзисторы, микросхемы. Состав и назначение элементов выпрямительного устройства. Однополупериодный однофазный выпрямитель. Двухполупериодный однофазный выпрямитель. Усилительные устройства. Режимы работы и принцип работы усилителя. Параметры и характеристики. Основы микроэлектроники. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты. Самостоятельная работа Полупроводниковые элементы; резисторы постоянные и переменные-устройство и принцип работы; обозначение элементов на схемах | 10 20 |
|  | Практические занятия | 10 |
|  | 1 | ПР №4 Ознакомление с мультиметрами. Измерение неэлектрических величин. |  |
|  | 2 | ПР №5. Классификация и система обозначений электронных ламп. |  |
|  | 3 | ПР №6 Классификация и система обозначений полупроводниковых диодов. |  |
|  | 4 | ПР №7. Классификация и система обозначений транзисторов. |  |
|  | 5 | ПР №8. Классификация и система обозначений интегральных схем. |  |
| Тема 3. Основы метрологии и техники измерений | Содержание | 12 |
|  | 1 | Метрология – научная основа измерительной техники. Физические величины и их измерение. Классификация средств измерений. Метрологические показатели средств измерений. Погрешности средств измерений и классы точности. Метрологическая служба и ее задачи. Общие сведения о Государственной системе приборов и средств автоматизации. | 10 |
|  | Практические занятия | 2 |
|  | 1 | ПР № 9. Изучение документации (паспортов, свидетельств о поверке, методик поверки и т.д.) различных приборов, определение о пригодности использования приборов по метрологическим показателям. |  |
| Тема 4. Технические средства контроля теплоэнергетических параметров (температура, давление, расход, уровень). | Содержание | 116 |
|  | 1 | Контроль температуры. Классификация приборов контроля температуры. Термометры расширения. Дилатометрические и биметаллические преобразователи. Манометрические термометры. Термоэлектрические термометры. Термометры сопротивления. Пирометры (инфракрасные термометры). | 20 20 20 20 20 |
|  | 2 | Контроль давления. Классификация приборов для измерения давления по принципу действия. Единицы и методы измерения давления. Жидкостные манометры. Деформационные манометры. Манометры с дистанционной передачей показаний. Тензопреобразователи. Электрические манометры. ЗАО «Промышленнач группа «МЕТРАН». Интеллектуальные датчики давления. Установка и обслуживание манометров. Поверка манометров. |  |
|  | 3 | Контроль расхода. Единицы и методы измерения расхода и количества вещества (жидкости, газ и т.д.). Сущность измерения расхода по методу переменного перепада давлений. Тахометрические расходомеры. Электромагнитный метод измерения расхода жидкости. Вихревые расходомеры. Ультразвуковые расходомеры. |  |
|  | 4 | Контроль уровня. Методы измерения уровня жидкости, применяемые в промышленности. Назначение и классификация приборов. Уровнемеры с визуальным отсчетом. Поплавковые и буйковые уровнемеры. Ультразвуковые уровнемеры. Сигнализаторы уровня ультразвуковые СУР-7, СУР-8. Датчики уровня ультразвуковые многофункциональные ДУУ2М. Контроллер микропроцессорный ГАММА-8М, ГАММА-7М. Самостоятельная работа: Приборы контроля температуры; принцип работа манометров; Тахометрические расходомеры; контроллеры. |  |
|  | Практические занятия | 16 |
|  | 1 | ПР №10 Изучение устройства датчиков температуры различного принципа действия, инструкций по эксплуатации, схем подключения. |  |
|  | 2 | ПР №11 Монтаж и наладка первичных преобразователей и отборных устройств для измерения температуры. |  |
|  | 3 | ПР №12 Изучение устройства приборов для измерения давления по принципу действия и передачи показаний на расстояние. |  |
|  | 4 | ПР №13 Монтаж, настройка первичных преобразователей для измерения давления и вакуума. |  |
|  | 5 | ПР №14 Изучение устройства приборов для измерения расхода и количества по принципу действия. |  |
|  | 6 | ПР №15 Монтаж и наладка первичных преобразователей, измерительных линий и вторичных приборов для измерения расхода. |  |
|  | 7 | ПР №16 Изучение устройства приборов для измерения уровня по принципу действия. |  |
|  | 8 | ПР №17 Монтаж, настройка приборов для измерения уровня. |  |
| Тема 5. Автоматическое регулирование типовых технологических параметров. | Содержание | 8 |
|  | 1 | Основные свойства объектов регулирования. Основные законы автоматического регулирования и типы регуляторов. Настройка автоматических регуляторов. Классификация систем автоматического регулирования. Микропроцессорные регуляторы. Регулирующие органы и исполнительные механизмы. | 8 |
| Тема 6. Дистанционное управление и основы телемеханики. | Содержание | 26 |
|  | 1 | Телемеханика. Классификация систем телемеханики: по выполняемым функциям, по характеру используемой линии связи, по расположению управляемых объектов, по характеру управляемых объектов. Краткие сведения по истории развития телемеханики. Каналы связи для передачи телемеханической информации: по физическим проводным линиям связи, по радио. Назначение систем дистанционного управления и телемеханики. Методы и средства телеизмерения. Методы и схемы телеуправления и телесигнализации. Промышленные схемы телемеханики. | 22 2 2 |
|  | 2 | ПР № 18 Изучение структурной схемы пункта управления и контролируемых пунктов системы телемеханики ТМ-620 |  |
|  | 3 | ПР № 19 Изучение программы телемеханики «Модуль-850». |  |
| Тема 7. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) | Содержание | 14 |
|  | 1 | Назначение и общая характеристика АСУ ТП. Техническое обеспечение АСУ ТП. Программное и математическое обеспечение АСУ ТП. Организационное обеспечение и оперативный персонал АСУ ТП. Основные этапы создания АСУ ТП. Оценка технико-экономической эффективности систем автоматизации. | 14 |
| Тема 8. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля. | Содержание | 14 |
|  | 1 | Состав и содержание проектной документации. Условные обозначения основных элементов схем. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах (ГОСТ 21.404-85.) Графическое оформление схем автоматизации. Техника чтения структурных схем. Техника чтения функциональных схем автоматизации. Техника чтения принципиальных схем. Техника чтения монтажных схем. Техника чтения чертежей конструктивных элементов для монтажа приборов и средств автоматизации. | 10 2 2 |
|  | 2 | ПР № 20 Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации |  |
|  | 3 | ПР № 21 Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации |  |
| Тема 9. Охрана труда и техника безопасности. | Содержание | 4 |
|  | 1 | Требования безопасности труда при проведении монтажных работ приборов и систем автоматизации. Типовая инструкция по безопасности труда при проведении технического обслуживания, проведения ремонта приборов и систем автоматизации для слесарей контрольно-измерительных приборов. | 4 |

# 6.  условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета для проведения теоретических и практических занятий..

Технические средства обучения:

компьютер,

принтер,

сканер,

модем,

проектор,

программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

7.Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса.

Кабинет №12 (спецтехнологии): компьютер, проектор, телевизор, ДВД, комплект учебных плакатов, электронные учебники.

Слесарная  мастерская:  слесарный  инструмент,    электрические установки,  контрольно-измерительные приборы и инструменты, трансформаторы.

8. Оценка качества подготовки

Оценка качества подготовки, включает текущий контроль и итоговую аттестацию.

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится ГАПОУ«СХТ» г. Бугуруслана Оренбургской области по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и условия проведения текущего контроля и итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей в начале обучения.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных компетенций в соответствии с разработанными критериями, утвержденными директором ГАПОУ«СХТ» г.Бугуруслана Оренбургской области. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию  выдаются документы установленного образца  (свидетельство)

# 9. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:

- Прошин В.М. Электротехника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. Прошин. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 288 с.

- Бутырин П. А. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования / П. А. Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. Бутырина. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский цент «Академия», 2011. – 272 с.

- Андреев А. В., Горлов М. И. Основы электроники / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н / Д: Феникс, 2003. – 416 с.

- Ившин В. П., Перухин М. Ю. Современная автоматика в системах управления технологическими процессами: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 400 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).

- Рульнов А. А., Евстафьев К. Ю. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 205 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Радченко Г. Е. Автоматизация сельскохозяйственной техники: Учеб. пособие / Г. Е. Радченко. – Мн.: УП «Технопринт», 2005. – 362 с.: ил.

- Каминский М. Л., Каминский В. М. Монтаж приборов и систем автоматизации: Учеб. для проф. учеб. заведений. – 8-е изд., стер. – М.: Высш. шк.; Изд. центр «Академия», 2001. – 304 с.: ил.

Дополнительная литература:

- Клюев А. С. и др. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля / Клюев А. С., Глазов Б. В., Миндин М. Б.; Под ред. А. С. Клюева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1983, 376 с., ил.

- Пруслин З. М. Смирнова М. А. Радиоэлектроника. Учебник для средних проф.-техн. учеб. заведений. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., «Высшая школа», 1975 г. 320 с. с ил.

- Попов В. С. Электротехнические измерения. Учебник для техникумов. М., «Энергия», 1968. 320 с. с ил.

- Мурин Г. А. Теплотехнические измерения: Учебник для техникумов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1979. – 424 с., ил.

- Иванова Г. М. и др. Теплотехнические измерения и приборы: Учебник для вузов / Г. М. Иванов, Н. Д. Кузнецов, В. С. Чистяков. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 232 с., ил.

- Семененко В. А., Хорунжий М. В., Арнополин А. Г., Забродский Е. А. Взрывозащищенная контрольно-измерительная аппаратура и аппаратура автоматики. Эксплуатация и ремонт. М., Издательство «Недра», 1969. 224 стр.

- Чистяков М. Н. Справочник молодого рабочего по электроизмерительным приборам. – М.: Высш. шк., 1990. – 191 с.: ил.

- Тутевич В. Н. Телемеханика: Учеб. пособие для студентов вузов спец. «Автоматика и телемеханика». – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1985. – 423 с., ил.

- Жила В. А. Автоматика и телемеханика систем газоснабжения: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 238 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Исакович Р. Я., Попадько В. Е. Контроль и автоматизация добычи нефти и газа: Учебник для техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1985. – 351 с., ил. 198

- Белоцерковский Г. Б. Основы радиотехники и антенны в 2-х ч.: Учебник для техникумов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Сов. радио. 1979. – Ч. 1. Основы радиотехники. – 368 с., ил.

- Каминский М. Л., Каминский В. М. Монтаж приборов и систем автоматизации: Учеб. для сред. проф.-техн. училищ. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1983. – 248 с., ил. – (Профтехобразование).

- Барласов Б. З., Ильин В. И. Наладка приборов и систем автоматизации: Учеб. для сред. проф.-техн. училищ. – 3-е изд., перераб. и доп. – М: Высш. шк., 1985. – 304 с., ил. – (Профтехобразование).

- Инструкции по эксплуатации:

Датчиков температуры: Термометры манометрические; ТМТ-6-3;

Датчиков давления: ДМ-2005Сr; АМ-2000; Метран – 55; МИДА-13П; Метран-150;

Датчиков расхода: МИД НОРД-И-2У; счетчики турбинные НОРД-М; турбоквант; счетчика ДРС.М; блок электронный НОРД-Э3М; теплоэнергоконтроллер ИМ2300; устройство микровычислительное «DYMETIC-5102.1»;

Датчиков уровня: ультразвуковой ДУУ2М…; контроллер микропроцессорный ГАММА-7, ГАММА-8.

Контроллеры: безбумажный регистратор «ЭКОГРАФ»;

и другие.

22 Каталог продукции «Альбатрос» 2015 г. Выпуск 19.0

(сигнализаторы уровня, датчики уровня,